## 기본패킷구조
기본패킷구조
| STX | TYPE | CMD | DLENGTH | DATA | (가변적) | ETX
| 0x02 |  |  |  |  | ……… | 0x03 | STX, ETX | STX 0x02, ETX 0x03 고정
[8 empty] | TYPE | CIU -> CANFD : 0xB4, CANFD -> CIU : 0xB5
[8 empty] | CMD | CIU -> CANFD | CANFD -> CIU
[9 empty] | 전원 인가 확인 CMD = 0xC0 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC0 : DLENGTH = 0x02 DATA[0] -> 0 = Not Ready, 1 = Ready, DATA[1] -> 0 = Mac Not Ready, 1 = Mac Ready
[9 empty] | MAC 주소 초기화 CMD = 0xC1 : DLENGTH = 0x0 | CMD = 0xC1 : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | MAC 주소 전송 CMD = 0xC2 : DLENGTH = 0x8 (mac addresss) | CMD = 0xC2 : DLENGTH = 0x00 10초 뒤에 수신
[9 empty] | 데이터 전송 CMD = 0xC3 : DLENGTH = 0x00 (create configure, and enable WBMS) | CMD = 0xC3 : DLENGTH = 0x00 15초 뒤에 수신
[9 empty] | STANDBY CMD=0xC4 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC4 : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | WAKEUP CMD=0xC5 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC5 : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | CIU 데이터 전송 CMD=0xC6 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC6 : DLENGTH = 0xA0 만약 CIU에서 DLENGTH값을 0로 주면 에러 발생
[9 empty] | QUEUE clear CMD=0xC7 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC7 : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | 기존 데이터 전송 CMD=0xC8 : DLENGTH = 0x00 | CMD = 0xC8 : DLENGTH = 0xA0 만약 CIU에서 DLENGTH값을 0로 주면 에러 발생 (재전송) CMD 리턴 값은 C6사용
[9 empty] | Id Set CMD=0xC9 : DLENGTH = 0x08 (CAN FD에서 받은 데이터 ID지정 4바이트) | CMD = 0xC9 : DLENGTH = 0x00 | rev1.5에서 8바이트로 변경
[9 empty] | 사용자 직접 CAN 데이터 전송 CMD = 0xCA : DLENGTH = 가변 | CMD = 0xCA : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | CAN sampling time 셋팅 CMD = 0xCB : DLENGTH = 0x04(ms단위) | CMD = 0xCB : DLENGTH = 0x00
[9 empty] | 02B4C00003 | can 준비상태
[9 empty] | 02B4C10003 | can mac 초기화
[9 empty] | 02B4C20864F9C00000049F5003 | can mac 주소
[9 empty] | 02B4C30602020139030103 | can 데이터 전송
[9 empty] | 02B4C40003 | can standby
[9 empty] | 02B4C50003 | can wakeup
[9 empty] | 02B4C60003 | 데이터 전송 --> CIU
02B4C70003
02B4C60602020139030103

## 모터명령어 설명
모터 상태 값 전송 CMD=0xDB : DLENGTH=0x00 | 리턴값
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(리미트 스위치 상태 0 = detect, 1=no detect)
| 리턴값 1: Tray Motor Current; 리턴값 3: Needle Motor Current; 리턴값 5: Pelistaltic Current; 리턴값 7: Diaphragm Current | Tray1 | Tray2 | Tray3 | Needle1 | Needle2 | Reserved1 | Reserved2
모터 이동 카운트 값 전송 CMD=0xDC : DLENGTH=0x00 | 리턴값 1: 리턴값
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13(모터 구동 상태 0=stopped, 1=moving, 2= stopping)
| 리턴값 1: Tray Motor Count; 리턴값 5: Needle Motor Count; 리턴값 9: Pelistaltic Motor Count | x | x | x | x | x | Tray상태 | Needle상태 | Pel. 상태
모터 회전 CMD=0xDD : DLENGTH=0x0D DATA = 1:CH (0=TRAY, 1=NEEDLE, 2=PUMP, 3=DIAPHRAGM), 1:ON/OFF, 1:DIR(0=Left, 1=Right, 2=Down, 3=Up, 4=Stop), 4:Count, 2:velocity, 1:Sleep(1=sleep, 0=no Sleep),3: reserved DIAPHRAM 선택 시, dir 무시 | 리턴값 1: 리턴값
CMD = 0xDD DLENGTH = 0x00 설정 완료 응답 (언제 보낼 지 협의 필요)

## 프린트 프로토콜
프린터 패킷 |  | rasp->mcu
STX | TYPE | CMD | DLENGTH | DATA | (가변적) | ETX
0x02 | 0xD4 | 0xC8 | (가변) | (가변) | ……… | 0x03
|  |  |  | 기본정보 | 날짜 |  | OID길이 | OID |  | PID길이 | PID |  | 이름길이 | 이름 |  | 나이 | 로트번호 |  | 회사이름길이 | 회사이름 | (item의 종류에 따라 변경) | [6 empty] | 생년월일 |  |  |  | 날짜양식
|  |  |  | (1바이트) | (6바이트) | ……….. | (1바이트) | (가변) | ………….. | (1바이트) | (가변) | …………… | (1바이트) | (가변) | …………… | (1바이트) | (13바이트) | …………. | (1바이트) | (가변) | + | [5 empty] | + | (2바이트) | (1바이트) | (1바이트) | + | (1바이트)
[8 empty] | (아스키) |  |  | (아스키) |  |  | (아스키) |  |  | (아스키) |  |  | (아스키) | [7 empty] | 년도(short형 정수) | 월 | 일 |  | 0x00 | yyyy/mm/dd
[28 empty] | (정수형) | (정수형) | (정수형) |  | 0x01 | mm/dd/yyyy
[28 empty] | (4자리 정수로 전달) |  |  |  | 0x02 | dd/mm/yyyy
|  |  |  | 기본정보 | 구조 | (한칸당 1비트)
|  |  |  | ITEM |  |  | SAMPLE |  |  | GENDER |  | item | 000 | none | [6 empty] | hba1c의 경우 | ngsp | ifcc | eag1 | eag2 | 이 부분의 각 데이터는 4바이트의 int형
[13 empty] | 001 | hba1c | [7 empty] | (int) | (int) | (int) | (int) | 소수점 2번째 자리까지 표현, 원래 값 X 100
[13 empty] | 010 | ga | [6 empty] | ga의 경우 | ga | albumin
[13 empty] | 011 | crp | [7 empty] | (int) | (int)
[21 empty] | none의 경우 | 없음
[12 empty] | sample | 000 | wb
[13 empty] | 001 | sp
[13 empty] | 010 | qc
[12 empty] | gender | 00 | unknown
프린터 패킷 |  | mcu->rasp | [10 empty] | 01 | male
STX | TYPE | CMD | DLENGTH | DATA | ETX | [7 empty] | 10 | female
0x02 | 0xD5 | 0xC8 | 0x01 | (가변) | 0x03 | 프린트 완료 응답
DATA블록에 프린터의 상태 전송
DATA
[5 empty] | 0x00 | 문제 없이 출력완료
[5 empty] | 0x01 | 용지없음